## 扉-1 招标工程量清单扉页
| 黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
|  | （单位盖章） |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 年 月 日 | 复核时间： | 年 月 日
扉-1

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 1 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.原有砖墙拆除 | m3 |  | 6.09
2 | 010103002001 | 余方弃置 | 1.垃圾下楼并弃置 | m3 |  | 6.09
分部小计
新建墙体
3 | 011210006001 | 轻钢龙骨隔墙 | 1.双层轻钢龙骨阻燃板隔墙 | m2 |  | 43.83
4 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1.新建定制8-8双层电喷雾隐私玻璃隔断（不含门） | m2 |  | 36.09
分部小计
地面部分
5 | 011101006001 | 地面找平层 | 1.地面5cm细石混凝土找平 | m2 |  | 93.88
6 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.自流坪地面3mm | m2 |  | 93.88
7 | 011103002001 | 地面铺设 | 1.吸音隔音防静电地板（地胶）铺设 | m2 |  | 93.88
8 | 011105006001 | 踢脚线 | 1.踢脚线 | m |  | 80.48
分部小计
墙面部分
9 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1.屏蔽基层 2.吸音棉 3.防静电墙板 | m2 |  | 219.41
分部小计
天棚部分
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1.吊顶天棚 2.吸音隔音造型吊顶 | m2 |  | 93.88
11 | 01B006 | 天棚信号屏蔽 | 1.天棚信号屏蔽 | m2 |  | 93.88
12 | 011304002001 | 送风口、回风口 | 1.送风口、回风口 | 个 |  | 18
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 2 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
13 | 010810002001 | 窗帘盒 | 1.窗帘盒 | m |  | 12.4
分部小计
门窗部分
14 | 010805005001 | 玻璃门 | 1.防爆隔音玻璃门1*2.1 | 樘 |  | 4
15 | 010805005002 | 玻璃门 | 1.防爆隔音玻璃门1.5*2.1 | 樘 |  | 1
16 | 010807005002 | 防盗窗网 | 1.防盗窗网 | m2 |  | 14.31
17 | 010810001001 | 窗帘 | 1.电磁屏蔽窗帘 | m |  | 12.4
分部小计
其他部分
18 | 011507001001 | 宣传标语 | 1.宣传标语、宣传栏、宣传字等 | 项 |  | 1
19 | 030901013001 | 灭火器 | 1.灭火器 | 具 |  | 8
分部小计
强电工程
20 | 030404017001 | 配电箱 | 1.配电箱 | 台 |  | 5
21 | 030412001001 | 筒灯 | 1.筒灯 | 套 |  | 39
22 | 030412004001 | 灯带 | 1.LED平板灯带带筒灯 | m |  | 46.8
23 | 030412004002 | 灯带 | 1.LED灯带 | m |  | 200
24 | 030411001001 | 配管 | 1.PVC线管 | m |  | 568
25 | 030411004001 | 配线 | 1.开关、插座、灯具配线 | m |  | 2000
26 | 030411004002 | 配线 | 1.中央空调配线 | m |  | 300
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 3 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
27 | 030413002001 | 凿（压)槽 | 1.墙面开槽 | m |  | 200
28 | 030404034001 | 照明开关 | 1.开关 | 个 |  | 5
29 | 030404035001 | 插座 | 1.五孔插座 | 个 |  | 27
30 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 |  | 32
31 | 030701003001 | 空调器 | 1.一拖五中央空调（含内外机及管道） | 台 |  | 1
分部小计
弱电工程
32 | 030404017002 | 弱电箱 | 1.弱电箱 | 台 |  | 1
33 | 030501009001 | 路由器 | 1.隐藏ap路由器 | 台 |  | 4
34 | 030501012001 | 交换机 | 1.交换机 | 台 |  | 1
35 | 030501005001 | 机柜 | 1.机柜 | 台 |  | 2
36 | 030411001002 | 配管 | 1.PVC线管 | m |  | 546.42
37 | 030502005001 | 网线 | 1.7类网线 | m |  | 1081.22
38 | 030413002002 | 凿（压)槽 | 1.墙面开槽 | m |  | 200
39 | 030502012001 | 信息插座 | 1.四口内网网络插座 | 个 |  | 2
40 | 030502012003 | 信息插座 | 1.2内+1外网+1语音网插座 | 个 |  | 10
41 | 030502012002 | 信息插座 | 1.双口内网网络插座 | 个 |  | 2
42 | 030502012004 | 信息插座 | 1.电视信息点 | 个 |  | 1
43 | 030502012005 | 信息插座 | 1.网络摄像机插座 | 个 |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 4 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
44 | 030411006002 | 接线盒 | 1.接线盒 | 个 |  | 18
分部小计
信息化部分
业务受理区
业务同步录音录像
45 | 030507008001 | 高清半球形摄像机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° ；焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° ，补光灯类型：红外灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 | 台 |  | 1
46 | 030506001001 | 拾音器 | 1.灵敏度 -41±1dB，动态范围 ≥104dB，过载声压 ≥114dB，信噪比 ≥85dB，传输距离 1000米，拾音范围 R=4米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB），频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 2.DC12V电源适配器，颜色: 黑色 | 台 |  | 1
分部小计
业务受理设备
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 5 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
47 | 030504001001 | 笔记本电脑 | 用于案件检材预检工作的工作站。 1.显示屏≥14英寸； 2.处理器：配置≥1颗国产CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥2.3GHz； 3.显卡：国产独立显卡。 4.内置正版国产操作系统、流式软件和版式软件。 5.硬盘≥512GB SSD硬盘； 6.内存≥16GB DDR5； 7.内置千兆自适应网卡。 | 台 |  | 1
48 | 030506007001 | 高拍仪 | 用于案件检材的图像存证。A4可折叠PC硬底×1，USB数据传输线×1，长60mm；宽72mm；高310mm | 台 |  | 1
49 | 030507008002 | 高清摄像机 | 有效像素不低于300万，录像存储时间不小于8小时，具有光学防抖，夜间拍摄等功能。 | 台 |  | 1
50 | 030507008003 | 数码相机 | 有效像素不低于1000万，具有光学防抖，闪光灯，定焦、变焦等功能。 | 台 |  | 1
分部小计
分部小计
电子数据调查区
电子数据调查取证设备
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 6 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
51 | 030504004001 | 一体化取证分析系统（含手机、介质） | 一、硬件配置 1.CPU：不低于I9； 2.内存：不少于64G； 3.硬盘容量：不少于1TB+2TB SSD；不少于8TB SATA ； 4.显卡：显存不少于8G； 5.需内置蓝光刻录机、多功能读卡器、17.3寸触摸屏、高拍仪。 二、软件参数（需提供原厂出具的针对本项目的授权委托书及售后服务承诺函。） 手机数据多路取证系统（含云取证和笔录助手） (一)多路并行取证 1.多路并行取证：支持多案件下不低于8路手机并行取证，可同时进行其他方式取证，包括但不限于SIM卡取证、镜像解析、备份解析、云取证、APP快取等。 2.状态集中展示：对不低于8部手机进行并行取证时，手机取证端口与证据提取界面中的1-8区域一一对应，可展示所有连接手机的实时取证状态。 3.并行操作：在并行取证时，可独立进行每一路的手机数据提取操作，已经完成提取的检材可以浏览数据、搜索数据、导出报告，无需等待多路全部提取完成。 (二)手机支持能力 1.支持自动识别设备型号、系统版本、越狱或ROOT状态；支持安卓手机提取过程中自动点击授权提示。 2.支持Root与未Root的安卓手机提取，支持安卓系统品牌包括但不限于华为、小米、三星、VIVO、OPPO、魅族、金立、黑鲨、一加等主流品牌手机。 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 7 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
3.支持越狱与未越狱的苹果系统全系列设备提取；支持自动为iTunes备份设置密码后提取数据，并在提取完成后自动移除所设置的备份密码。 4.支持HarmonyOS NEXT（HarmonyOS 5.0.0及以上）系统手机提取。 5.支持iOS设备提权取证服务，无需越狱，通过临时提权的方式提取手机镜像以及Keychain数据，支持iOS 9.0-iOS 16.6.1。 6.支持安卓12-13系统、鸿蒙3.0.0、鸿蒙3.1.0、鸿蒙4.0.0、鸿蒙4.2.0手机,在应用提取失败后自动尝试提权获取数据。 7.手机取证过程中，支持在备份完成后拔掉手机，无需等待解析完成。 8.支持WiFi取证功能，华为、小米、OPPO品牌手机可在不通过数据线连接取证设备的情况下，通过WiFi方式进行数据获取。 9.支持解析安卓平台镜像（包括但不限于DD、IMG、BIN、MDF、ZIP格式）、iOS平台镜像（包括但不限于Tar、ufed格式）、安卓手机自带“备份APP”所备份的数据（包括但不限于华为、小米、vivo、OPPO、三星、魅族等常用品牌）、iTunes备份数据（包含已知密码的加密备份）、PC手机助手备份文件（包括但不限于华为手机助手、荣耀手机助理、vivo手机助手、小米手机助手）、第三方取证工具转化后的备份数据包。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 8 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
10.支持Android、iOS和鸿蒙系统手机的截屏取证功能，可获取手机屏幕截图，并保存到证据中，截图支持导出HTML报告。 (三)数据提取及恢复 1.支持手机基础数据提取：包括但不限于短信、通话记录、卫星通话记录、联系人、照片、音频、视频、备忘录（文字和音视频）、语音备忘录、提醒事项、日历、系统日志、开关机时间、WiFi记录、程序列表、APP流量统计、密码信息、蓝牙传输记录、使用过的号码、闹钟、电量统计、位置信息（包括蓝牙信息、图片位置信息、视频位置信息）、应用程序使用记录、应用程序卸载记录、应用使用统计、通讯行为（iOS）、Airdrop使用记录（iOS）、基站信息、手机GPS、推送消息历史（iOS）、通知历史（iOS）、电量使用日志、屏幕锁定状态（iOS）等。 2.支持APP列表预警功能，可对手机中安装或卸载的异常APP进行预警并展示，支持自定义异常APP类型、APP名称、APP包名。 3.★支持检测终端设备中应用的安全性，包括但不限于病毒木马、未知威胁、违规、黑名单等应用的安全检测。（提供产品截图佐证） 4.★支持对终端设备的系统版本漏洞进行安全检测，获取系统存在的漏洞类型及描述。（提供产品截图佐证） 5.★手机文件数据获取支持指
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 9 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
定文件扩展名，可根据需要仅提取指定扩展名的文件，支持的扩展名包括但不限于：doc、docx、xls、xlsx、pdf、txt、zip、rar、png、jpg、jpeg、heic、bmp、mp3、mp4、mov等。（提供产品截图佐证） 6.支持常用Android和iOS应用数据提取，包括但不限于： 1）社交通讯：微信、QQ、陌陌、WhatsApp、Telegram、Telegram X、蝙蝠、钉钉、Potato、Skype、Skype国际版、Facebook、Facebook Lite、Messenger、Messenger Lite、企业微信、微博、微博极速版、Soul、LINE、Twitter、探探、Instagram、城信、Tumblr、连信、面具聊天、Zalo、Ant Messenger、比邻、多闪、子弹短信、诚信、爱飞信、百度HI、腾讯微博、腾讯企点、移动飞信、兴趣部落、搜狐社区、网易博客、悟空问答、善信、几甜、十个人、如故、飞跃、汇聊、汇乎、闪聊、斯密、V脉社交、萌拍狗社交、樱桃交友、扩微友、蜜聊社区、车遇、西蒂、言欢、音途、V聊、果果社交、草莓社、咿咿交友、黑桃ace、觅缘、着迷、KK派对、ICQ、千牛、来往、企业QQ、Peeem、Pal+、KeeChat、善讯、旺信、伊对、领英、豆瓣、如流、imToken、TelegramPro中文版、Cloudchat、蝙蝠加密聊天、Blued、Blued国际版、骆驼语音、KakaoTalk、
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 10 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
Discord、Letstalk、多闪、Enigma、Sugram、缅贝、默往、Whatsup、野火、WhatsApp Business等。 2）电子商务：支付宝、美团、淘宝、闲鱼、京东、京东极速版、天猫、拼多多、饿了么、大众点评、体彩、福彩、货拉拉、华住会、乐蜂网、网易金融、淘宝（台湾版）、回家吃饭、币安社区、美团外卖、淘宝特价版等、云闪付、得物、IntraMirror、壹钱包、沃钱包、农业银行、中国银行、建设银行、招商银行、交通银行、工商银行、兴业银行、宁波银行、同花顺、平安证券、涨乐财富通、欧易OKEx、币安、Bitfinex、火币、Bitstamp。 3）浏览器：系统浏览器（包括安卓手机自带浏览器、Safari）、QQ浏览器、UC浏览器、手机百度、遨游浏览器、天天浏览器、海豚浏览器、绿茶浏览器、水星浏览器、UC浏览器极速版、夸克浏览器等。 4）出行导航：百度地图、高德地图、滴滴出行、携程、12306、巴士管家、去哪儿旅行、曹操出行、嘀嗒出行、哈啰出行、腾讯地图、航旅纵横、智行火车票、快的打车、摩拜单车、小鸣单车、火车票达人、老虎地图、E路航等。 5）电子邮箱：QQ邮箱、网易邮箱大师、139邮箱、Gmail、网易手机邮、邮箱大师、三星邮箱、189邮箱、Outlook邮箱等。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 11 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
6）视听娱乐：抖音、快手、今日头条、腾讯视频、YouTube、抖音火山版、百度音乐、虾米音乐、网易漫画、网易薄荷直播、一刻、鲸鸣、小甜饼、汇魂、依依直播、柠檬、花姿直播、蜜月直播、优咪短视频、抖音极速版、小红书、快手极速版、爱奇艺、QQ音乐、搜狐视频、乐视视频等。 7）工具：WPS Office、百度网盘、菜鸟裹裹、顺丰速运、搜狗输入法、金山快盘、网易相册、网易网盘、网易有钱、勺子、汇查查、涂书笔记、桌面天气、360云盘、微云、360隐私保险箱、来电通、360手机助手、冰箱、一键清理大师、百度手机助手、双开助手、微转领袖、华为手机云、双开小助手、圆通快递、中通快递、韵达快递、百度贴吧、印象笔记、Dropbox、隐空间、Kimi、小米应用市场、VMOS、章鱼隐藏、豆包、DeepSeek、腾讯元宝、文小言、通义千问、有道云笔记、360手机卫士、360保险箱、旋风VPN、快喵加速器、PandaVPN、坚果VPN、Badam维语输入法、Nur输入法、BARMAK维语输入法等。 8）其他：学习强国、易联OVPN、米家、互动吧等。 7.支持对微信，QQ数据库sqlite的碎片展示，可对微信、QQ的数据库碎片进行解析，碎片数据可在微信、QQ提取结果中聊天记录下的未知节点展示。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 12 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
8.支持完整提取微信、QQ中合并转发类型消息，完整展示聊天记录中合并转发消息所嵌套的聊天记录，支持提取嵌套至不低于4层的数据。 9.支持对支付宝数据进行提取，可提取文字，照片，音视频。可对删除的数据，如转账信息等进行恢复。可提取支付宝资金信息，可提取好友和群聊的转账与红包记录，可对转账与红包的总收入和总支出进行统计，可导出资金统计数据报告。 10.支持手机百度地图和高德地图提取，可对导航轨迹、足迹点、行程时间，时速进行提取和分析。 11.支持云取证功能，对常用APP进行云数据提取。支持微信、支付宝等应用云取证。 1）支持提取微信云数据，可提取账单信息。 2）支持提取支付宝云数据，可提取绑定银行卡、账单、回收站信息。 (四)数据管理、数据查看及报告导出 1.支持新建案件、编辑案件、删除案件、导入案件、导出案件，对案件所有手机信息进行保存和查看。 2.★支持案件管理隐私模式:对所选案件的所有信息进行星号覆盖，可隐藏案件信息、检材信息。（提供产品截图佐证） 3.★取证结果展示支持按照已删除数据量\未删除数据量\总数据量展示。（提供产品截图佐证）
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 13 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
4.支持列表、会话、大图标缩略图等多种视图展现：QQ、微信、短信等应用数据提供会话视图展现；图片、语音、视频等多媒体文件可直接播放；转账、红包、链接、名片等消息类型直观展示；图片可以大图标缩略图展示。 5.★支持检测语音识别模型是否部署，未正确部署时可进行提醒，支持在线下载语音识别模型，并支持一键部署模型。（提供产品截图佐证） 6.支持导出Word、HTML、PDF等格式的取证报告，支持将数据导出为CSV表格文件。HTML取证报告支持会话展示，支持关键词搜索、搜索结果标记展示，支持多浏览器查看（包括IE10、IE11、Edge、火狐）；支持导出语音文件，微信聊天记录数据导出为证据报告时，可保存聊天记录内不转码的amr格式的聊天语音文件，证据报告内嵌音频播放器，可转码播放聊天语音文件。 7.手机报告可以案件多部手机同时导出，也可以案件单部手机独立导出；多检材导出证据报告时支持合并导出与拆分导出；支持导出报告后自动压缩并计算哈希值（包括但不限于SHA-1、SHA-256、MD5）。 8.★证据展示页面可对己生成报告的检材进行“已导出”标记，可区分已生成报告与未生成报告的检材，支持定位报告存放的文件夹。（提供产品截图佐证及参数响应情况对应的检测报告复印件） 9.可生成bcp、efp包，支持
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 14 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
导入到其他大数据平台中。 10.★支持笔录助手功能，笔录助手功能免安装，无需软件授权，独立于主软件，可以单独进行笔录导出。支持模板管理功能，内置预设模板，可将自定义模板导入至“我的模板”，可将预设模板添加至“我的模板”；笔录助手在生成笔录时采用步进向导式操作，主要分为5大流程：选择模板、完善检查信息、完善检材信息、完善检查结果、生成笔录。在选择模板步骤中，支持选择需要生成笔录的案件，支持选择“我的模板”或“预设模板”。在完善检查信息和完善检材信息中，部分需要手动完善的信息可自动读取上一次所填写的内容，无需再次手动填写。在完善检查结果步骤中，可选取案件报告文件进行加载，自动读取案件报告文件名称、文件大小、文件格式等信息；在完善检查结果步骤中，可选取案件录屏文件进行加载，自动读取案件录屏文件名称、文件大小、文件格式等信息。在生成笔录步骤中，可自定义生成结果的文件名称、文件目录。生成笔录完成后，可自动打开生成结果的文件目录。（提供产品截图佐证及参数响应情况对应的检测报告复印件） 11.软件设置功能支持包括但不限于：基础设置、数据包上传设置、自定义案件类型、采集设置、数据包附件导出设置、智能互联设置、软件注册。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 15 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
12.支持自定义设置案件存储路径，在案件存储路径空间小于指定数值时进行弹窗提醒，支持设置为小于100/200/300/500/1000GB时进行提醒，可自动读取并显示当前磁盘剩余空间大小。 13.支持字体设置为包括但不限于默认（按照分辨率自适应调整大小）、正常、大、超大模式。 14.支持自定义案件类型、类型编码。 15.支持数据包附件导出设置。支持包含手机媒体文件，可选照片、视频文件类型；支持包含应用附件，可选所有应用附件、QQ微信附件，可选照片、视频、音频、其他文件类型。 16.软件注册功能支持自动读取软件名称、版本号、启动路径。 (五)取证工具 1.★支持取证系统启动自检功能，启动时对取证系统完整性进行自动检测，如检测出异常，可自动对缺失文件进行修复，以保证系统正常运行。（提供产品截图佐证） 2.支持与AI助手进行文本问答，AI助手内置模型、API_KEY、服务器地址。 3.支持系统日志功能，支持自动记录记录操作日志，可记录操作时间、操作类型、操作事件内容。支持记录系统操作、案件操作、证据操作、证据提取、证据展示、其他操作等。支持日志长期保存，不删除。支持对操作日志进行关键词、
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 16 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
事件搜索。 4.取证结果需支持直接导入AI分析工具。点击分析后，支持自定义本次导出的数据文件名称，支持自动调起AI工具并导入数据。 5.支持一键降级自识别工具。 1）可一键自动生成自识别目录：支持将通过本工具降级的微信数据文件自动一键整理为data目录；可通过变更目录功能，修改整理完成后输出的data目录位置；可通过打开目录功能，打开并查看自识别文件存放目录；支持一键pull应用附件并整理为attachment目录，支持应用包括微信、腾讯QQ、陌陌、钉钉、Telegram、蝙蝠、Potato、Skype、支付宝、闲鱼、淘宝、QQ邮箱、抖音、携程、12306、学习强国等；支持日志实时展示，操作成功或失败时会有日志输出，退出软件后日志可存储在设置目录中。 2）支持一键进行APP降级探测，确认手机是否支持通过降级APP备份应用数据。 人物画像分析系统 1.通过上传工具，可导入BCP数据包、知名厂商的HTML报告。支持静默算法快速上传。可批量上传BCP数据包、知名厂商的HTML报告、原始检材等数据，上传400Gb原始检材数据，不高于10分钟，并支持查看上传数据的实时解析状态。 2.★支持对案件进行侵公模型建模分析。可展示建模分析后的案件中全部文件传输的路径关系，显示文件发送方和接收
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 17 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
方。可主动预警包含公民个人隐私信息的文件，并按文件数量排序不同持有人接收和发送的文件数目。支持下载案件树，在侵公数据中，对数据进行“只显示预警文件”或“仅包含辖区内数据”筛选，并支持下载文件形成的案件树。通过侵公文件，自动定位该文件聊天上下文以及支持查看伴随资金交易记录情况。支持对文件内本地辖区数据进行预警；支持用户对本地辖区进行手动设置，通过设置辖区地址，自动匹配出文件中符合本辖区规则的数据。（提供产品截图佐证及参数响应情况对应的检测报告复印件） 3.★通过特定词、特定金额、特定日期、特定时间维度，查找出亲密关系、家庭成员相关联的账号或人；支持查看触发规则详情，并可追溯包含触发规则事件的上下文内容。（提供产品截图佐证及参数响应情况对应的检测报告复印件） 4.★支持调证数据分析，一键式智能导入和一键智能清洗，实现一键智能识别文件内容；支持微信、QQ、支付宝、支付宝红包、蝙蝠、Soul、百度网盘等多个厂商调证数据导入、解析、智能匹配；支持数据类型包括ZIP、TGZ、TXT、EXCEL、CSV等类型。支持一键检索调证数据，支持按照手机号码/电话、虚拟账号、IP、IMSI/IMEI码、邮箱号、身份证号、银行卡号、经纬度、关键词进行搜索；支持对输入的特定关键词在所有数据中进
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 18 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
行搜索并分类展示；支持对搜索结果进行循环搜索;支持按照线索预警、登录习惯、地图分布维度进行IP分析。（提供产品截图佐证及参数响应情况对应的检测报告复印件） 5.支持关键词碰撞，系统内置多个关键词，可提取即时通讯软件、短信中的关键词，并可追溯包含关键词的上下文内容；可根据案件需要添加自定义关键词。 6.★支持以关系网络刻画持有人社会关系、社交关系，自动分析可疑密切联系人、特殊关系对象等。支持对持有人进行单人、多人方式的多维度关系侧写，包括通联关系、资金交易关系、共同App等。支持关系分析，根据数据检材包含的APP内容，可对案件进行单人分析和群体分析；可分析持有人使用 APP内的群组情况，可查找共同联系人、共同账号、共同好友和共同群组。（提供产品截图佐证及参数响应情况对应的检测报告复印件） 7.支持从短信、即时通讯聊天记录中提取图片、身份标识、快递、位置、文件、资金交易、二维码等信息。 8.支持基于关键词、联系人、时间等特征进行数据过滤查看。 9.★支持自动分析资金在不同人员之间的流转情况，可追溯特定资金的去向。支持资金分析，可按资金账单、资金流转、特殊金额对数据检材进行分析，可分析案件中包含的特殊日期、特殊金额等特殊资金
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 19 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
交易行为。（提供产品截图佐证及参数响应情况对应的检测报告复印件） 10.支持对事件进行统计分析，包括事件类型分布、活跃通联对象、出行行程统计、最常导航轨迹点。支持事件时序分析，可从即时通讯、短信、通话、导航轨迹中筛选出时间信息进行统计分析，并按时间轴顺序将事件排列。支持多人事件分析，可对比多人在同一时间事件行为；支持查看上下文。 11.支持群组分析，可分析数据检材中即时通讯软件的群组内容，查看群组信息及群内组织架构；可查看单个群聊中成员发言次数，@次数，被@次数，@关联人数。 12.★支持时空轨迹分析，可分析涉案人员轨迹路线和多人共同轨迹，并在地图上显示分析结果。时空轨迹支持从导航轨迹及图片位置中，分析出最常去位置、休息时段位置；支持查看位置信息的详细信息。（提供产品截图佐证及参数响应情况对应的检测报告复印件） 13.支持从案件、持有人、检材维度批量选择数据进行分析。 14.★支持按照案件池筛选分类，查找涉毒、涉黄、涉赌、涉诈案件类型的数据；支持按照案件类型、采集单位、案件名称、时间范围、持有人名称、检材名称、手机号码、证据号码筛选数据。支持将案件类型与内置的案件池标签进行
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 20 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
匹配，自动对案件打标签。支持二次编辑案件类型，可在案件列表选择中显示案件池标签。（提供产品截图佐证及参数响应情况对应的检测报告复印件） 15.支持全部数据归档展示，数据展示界面与传统取证软件保持一致，降低办案人员学习成本。 16.★支持对案件进行涉毒模型专项分析。通过关键词、关系分析、团伙分析、资金分析、涉毒App分析等多个维度对案件进行多维分析。支持对涉毒分析结果进行保存；支持保存检索记录，方便下次直接应用。一键查看已删除聊天记录中命中涉毒关键词聊天，支持查看命中关键词及出现次数；支持查看关键词排行、内容出现位置、上下文等信息。支持对涉毒重点人员进行维护，支持对方账号与重点人员库碰撞，若该账号是涉毒人员，则显示涉毒人员标签。（提供产品截图佐证及参数响应情况对应的检测报告复印件） 17.支持持有人管理,可关联不同类型的数据检材,可选择多个持有人进行交叉碰撞分析,分析多个检材之间的关系。 18.★支持对图片进行OCR识别；支持对图片高效智能分类管理，从转账成功、聊天记录截图、身份证、银行卡信息、人物、地点及其他维度进行智能分类；支持查看图片上下文、以文字搜图、以图搜图、人脸识别。支持按照图片相似度、人脸相似度进行识别及排
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 21 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
序。支持查看图片详情，对图片文字提取，并支持二次编辑。（提供产品截图佐证及参数响应情况对应的检测报告复印件） 19.支持查看用户操作行为，记录操作人员、操作时间、操作类型、操作事件、登录IP;并按照操作时间倒序排列。 介质取证系统 1.支持磁盘镜像、本地驱动器、文件夹、内存文件、加密容器等多种数据源的分析，支持DD、IMG、001、DMG、E01、L01、LX01、VMDK、VHD、VDI、HDS、AFF、S01、QCOW2、VHDX、GHO、ISO等多种镜像文件的分析。 2.支持静态提取功能，主要用于对外接磁盘、磁盘镜像文件、单一文件等进行获取，可提取内容共分为十大类，提取方式包含快速提取，压缩包深度检索提取、加密文件检测等多种模式； 3.支持动态提取功能，可在计算机运行状态下获取计算机中的密码等动态信息 ，可提取系统密码、邮箱密码、IM密码、IE密码、保护的存储密码、FireFox密码、Chrome密码、无线连接账号、网络密码、VPN密码、远程桌面密码、VNC密码等信息。 4.支持Windows、MacOS、Linux三大操作系统的基本信息、系统痕迹、文件信息及应用程序解析功能。 5.★支持内存分析功能，可对内存镜像进行分析，提取主机的主板厂商，bios厂商等数
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 22 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
据。（提供产品截图佐证） 6.支持Windows系统痕迹提取，包括但不限于Windows搜索历史、网上邻居、网络映射、最近访问文件记录、最近打开保存文档、最近访问Office文档、跳转列表、Windows地址栏记录、远程桌面连接、打印信息、应用程序访问记录、应用程序运行痕迹、运行命令行记录、开机自动运行程序、ShimCacheAmcache、ShellBag、Win10时间线等。 7.支持Windows系统密码密钥信息提取，包括但不限于无线账号、Bitlocker恢复密钥、efs密钥等信息。 8.支持Windows系统文件信息提取，包括但不限于快捷方式文件、回收站删除文件、用户个人证书、手机助手备份文件、NTFS磁盘日志文件、文件分类等。 9.支持解析Windows系统中常用邮箱类工具，包括但不限于Foxmail、Win10自带邮箱、Outlook Express、Office Outlook（PST、OST）、Thunderbird、网易邮箱大师等；支持电子邮件文件的分析。 10.支持解析Windows系统中常用下载类工具，包括但不限于迅雷、FileZilla等。 11.支持解析Windows系统中常用反取证软件类工具，包括但不限于虚拟容器、信息隐写信息。 12.支持解析Windows系统中常用软件痕迹，包括但不限于
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 23 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
WinRar最近解压缩记录、Vmware、Navicat、向日葵、Mysql、Xshell、FinalShell、ToDesk、ShadowsocksVPN、TeamViewer、V2rayN等。 13.支持解析Windows系统中常用网盘类工具，包括但不限于百度云盘、OneDrive云盘、夸克网盘等。 14.支持Windows系统中微信、QQ解密：QQ支持密钥、导入内存镜像方式解密，微信支持扫码、密钥、导入内存镜像方式解密。支持导入QQ的MHT聊天消息记录到取证结果功能。 15.支持Windows系统中应用程序ShimCache和Amcache解析功能。 16.支持对Word、Excel、PPT等Office文件原始数据的分析，包含Office文档的作者、最后保存者、公司、真实创建时间、最后保存日期、最后打印日期等信息的分析。 17.支持PCAP备份文件的识别。 18.支持Linux系统文件信息提取，包括但不限于文档分类、回收站信息等。 19.支持Linux系统上网记录信息提取，包括但不限于火狐、Google、可信浏览器。 20.支持Linux系统中宝塔面板数据提取。 21.支持MAC系统信息提取，包括但不限于系统信息、用户信息、安装软件、安装硬件、Finder侧边栏、Dock显示内容、系统日志、开关机时间
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 24 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
等。 22.支持MAC系统痕迹信息提取，包括但不限于U盘使用记录、通讯录、备忘录、开机启动的程序、最近访问的文档、最近运行记录、最后预览过的文件、命令行历史记录等。 23.支持MAC系统上网记录提取，包括但不限于Google、Safari等。 24.支持MAC系统邮件信息提取，包括但不限于电子邮件文件、Outlook等。 25.支持MAC系统网络信息提取，包括但不限于网络接口、网络配置、蓝牙、无线Wifi等。 26.支持MAC系统的钥匙串信息自动解析功能。 27.支持国产银河麒麟操作系统的U盘使用记录、网络适配器、系统日志解析功能。 28.支持图片信息分析功能，可对Windows、Linux、Mac系统中照片Exif信息分析，可分析拍摄时间、拍摄地点、相机型号等信息。 29.支持图库功能、支持图片按照大、中、小、超大不同尺寸显示，支持点击放大查看功能。 30.浏览证据文件、取证结果时支持自定义设置表头字段。 31.浏览证据文件、取证结果时支持通过表头筛选、搜索、排序等功能，快速定位目标数据。 32.支持将用户对检材所做过的各类分析和搜索结果导出为网页版的分析报告、和Word版的自定义分析报告，并且支持
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 25 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
取证结果汇总报告功能。 33.支持源数据和分析结果的标签标记功能，可进行标签管理和标签结果过滤功能。 34.内置文件查看器功能，可以让文件按照指定的第三方程序进行查看、支持查看器外部程序管理功能。 35.支持关键词检索功能，包含取证结果搜素、文件内容搜索、文件索引搜索。 36.支持计算文件或磁盘的MD5哈希值、并通过哈希库管理功能进行哈希值分类和管理。 37.支持NTFS磁盘日志分析功能，包含日志时间、USN数值、文件变更类型等信息。 38.支持屏幕录像和BCP数据包生成功能。 39.支持对案件中的语音和视频文件直接点击播放功能，无需第三方播放工具。 40.支持虚拟机文件自动加载解析的功能。 41.支持文件的MFT记录标号、MFT记录更新时间的解析。 42.支持上网记录详细分析功能，支持对上网记录、cookies记录、缓存记录、下载记录等信息按照网址类型和时间等进行综合汇总分析、并且内置网站分类管理功能，包含29大类，几百种常用网站的分类管理。 43.★支持话单分析功能，可对手机通话记录账单进行分析，包含通话详情展示、主被叫之间的通话频率、通话时间线分析，支持通话次数、时间
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 26 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
图表统计分析等功能。（提供产品截图佐证及参数响应情况对应的检测报告复印件） 44.内置WiFi密码查看器工具，支持查看当前设备曾经连接过的WiFi名称和密码；内置binlog日志恢复工具，支持通过binlog日志恢复重要的数据库信息；内置PC逆向助手工具，支持快速过滤查询汇编指令；内置压缩包密码破解工具，支持解锁各种带有密码的压缩包文件，支持通过“暴力破解”和“字典破解”方式尝试选择范围内所有的字符组合或字典文件破解密码；内置HTTP分析工具，显示HTTP数据信息，包含协议、host、URL等信息。 45.支持Plist文件通过内置查看器直接查看功能。 46. ★支持EML文件提取邮件发送地址是否在国内。（提供产品截图佐证） 仿真取证系统 1.支持将Windows、Linux、MacOS、Vmware Esxi等多种操作系统的物理硬盘和镜像文件在虚拟机环境下无痕启动。 2.支持将完整磁盘镜像文件和可启动分区镜像文件仿真启动。 3.支持创建共享目录，便于虚拟机和物理机之间进行文件传输。 4.支持自动识别目标磁盘或镜像中的操作系统类型。 5.支持DD、E01、EX01、001、VMDK等多种格式镜像文件的直接仿真。 6.支持对RAW、
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 27 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
QCOW/QCOW2/QCOW3、VHD、VHDX、ZVHD/ZVHD2等多种格式的云服务器镜像进行仿真。 7.支持常见的Windows操作系统：包括Windows11、10、8、7、2008、Vista、XP、2000、Windows server2012、Windows server 2008等常见操作系统。 8.使用只读接口连接，虚拟机内进行的任何操作不会改动原始设备或者镜像文件。 9.支持多硬盘系统直接仿真，可添加多个从盘。 10.支持清除全系列Windows操作系统用户登录密码。 11.支持自动绕过Windows操作系统用户登录密码。 12.支持32位、64位的操作系统仿真。 13.支持gho转vmdk工具，支持hosts文件编辑器工具。 14.支持Zip密码破解工具，支持binlog日志恢复工具，支持哈希值计算工具。 15.支持16进制查看器工具、sqlite阅读器工具、plist阅读器工具。 16.支持114百事通、卡神查询、iUnlocker（苹果手机）、经纬度解析、高精度IP查询、卡号网、站长之家、网贷天眼、MAC地址查询、百度识图、诚华OCR、快递100、天眼查、贴吧工具箱、社保查询网等查询工具。 数据恢复系统 1.支持独立日志管理模块，可查看操作时间、操作类型、操作事件历史记录。 2.支持文件系统扫描提取，快
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 28 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
速查找现有文件。 3.支持普通硬盘、分区、可移动介质（U盘、移动硬盘、SD卡）的数据恢复。 4.支持整体磁盘和分区磁盘的扫描，快速查找现有文件和丢失的文件。 5.支持对已扫描的磁盘进行颜色标记。 6.显示磁盘的总容量和可用容量。 7.支持显示磁盘是否处在锁定状态。 8.支持选中的磁盘进行高亮显示。 9.支持快速恢复和深度恢复2种恢复模式。 10.支持DD、E01、EX01、001、VMDK等多种格式镜像文件的解析和恢复。
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 29 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
52 | 030504004002 | 便携式取证分析系统（含手机、介质） | 一、硬件配置 1.移动式工作站； 2.CPU: 不低于i5； 3.内存：不少于16GB； 4.硬盘容量：不少于1TB(SSD)。 二、软件参数（需提供原厂出具的针对本项目的授权委托书及售后服务承诺函。） 手机数据多路取证系统 1.多路并行取证：支持多案件下不低于8路手机并行取证，可同时进行其他方式取证，包括但不限于SIM卡取证、镜像解析、备份解析、云取证、APP快取等。 2.支持不低于6种提取方式，包括但不限于手机直连提取、WiFi取证、镜像取证、文件取证、SIM卡取证、截屏获取等。 3.支持智能提取功能，取证软件可按手机系统版本、应用分身状态自动选择提取方案，提取失败后支持自动切换备用方法。 4.支持对残缺的iTunes文件数据进行解析。 5.支持对三星手机系统9.0以上通讯录，联系人，短信、APP数据提取和解析。 6.支持对华为手机通过高级备份2.0、手机克隆方式进行提取，支持微信，QQ，WhatsApp的分身数据提取。支持对华为手机隐私空间检测及数据提取。 7.支持对OPPO手机通过手机搬家、直传（无需开启热点）方式进行数据提取和解析。支持提取设置隐私密码的OPPO手机，支持在手机搬家过程中清除隐私密码并自动恢复。 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 30 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
8.支持对小米手机通过手机备份、高级备份、换机方式进行数据提取和解析。 9.支持对安卓、苹果设备中现有和删除数据的提取。 10.支持提取及解析iOS系统手机的密码信息，包括但不限于证书、通用密码、身份、网络密码、密钥、Token、AppleID、WiFi密码、备份密码、邮箱密码等。 11.支持提取手机文件，包括但不限于照片、视频、音频、文档、压缩文件、其他、最近删除文件。支持将提取的照片和视频分为截屏录屏、微信、QQ、最近删除等不同类型进行展示。支持Android手机最近删除文件恢复。支持提取多种常用类型文档并分类展示，包括但不限于Word文档、Excel文档、PowerPoint文档、PDF文档、TXT文档、Ini文档、XML文档。 12.支持对微信被删除好友的私聊或者群聊记录进行恢复；支持对微信持有者发送的文字信息的“撤回消息”进行恢复；支持对微信聊天记录中删除的语音转文字消息进行恢复。 13.可支持对微信群名称修改记录进行统一展示，可在微信提取结果中群名称修改记录节点展示修改过的群名称消息内容，支持查看修改群名称前后的上下文聊天内容。 14.支持对微信数据项进行提取，包括但不限于：联系人、群聊、好友聊天记录、群聊天记录、小程序聊天记录、朋友
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 31 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
圈、朋友圈草稿、绑定的银行卡、手机通讯录、新的朋友（好友验证消息）、登陆设备管理、微信交易单号、财付通账号、黑名单、朋友权限、好友来源、共同群聊、企业微信联系人、搜索记录、视频动态、我的企业、企业通讯录、企业聊天记录、拍一拍历史设置、文件下载列表、钱包信息、微信昵称修改记录、我的地址等数据提取。可支持提取微信资金信息，包括但不限于：好友、群聊的转账与红包记录，可对转账与红包的总收入和总支出进行统计，可将资金统计数据导出报告。 15.支持APP快取功能，定向快速提取特定好友、群组的聊天记录、语音、视频、资金交易等数据。 1）支持微信快取：可提取微信通讯录、指定联系人或群聊的聊天记录、聊天附件等数据。 2）支持QQ快取：可提取QQ通讯录、指定联系人或群聊的聊天记录、聊天附件等数据。 16.支持SIM卡取证，可提取SIM卡的基础信息、网络信息、联系人、短信数据。 17.支持案件合并、检材合并、检材迁移功能。支持案件迁移功能，可将案件原始数据迁移至指定的案件目录，同时原有磁盘中不再留存。 18.聊天会话页面支持通过鼠标滚轮调整缩放。 19.支持不联网对检材中的语音进行识别，支持单个、批量语音识别，支持对识别结果进
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 32 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
行编辑，支持将识别结果导出至取证报告中。 20.支持多关键字搜索、时间段搜索、搜索结果溯源（查看上下文）。支持关键词库功能，支持新增、编辑、删除关键词分类与关键词。 21.支持对数据添加标签，统一查看标签数据，并导出标签报告。可统一对检材标签进行管理，支持新增标签、编辑标签、删除标签。 22.支持证据查看器功能，免安装，无须软件授权，可对取证原始数据进行查看。支持对数据进行搜索，并生成报告。 23.内置屏幕录像软件：支持多屏幕的取证和屏幕录像工作；支持选择屏幕中的指定区域进行录制；支持操作过程中对屏幕截图；支持录制声音；支持暂停/恢复录像。对关键步骤进行录像，减小录像体积；支持设置录像的帧率、质量、水印等。 24.支持哈希值计算工具、fastboot工具、ADB调试工具、16进制查看器、sqlite阅读器、plist阅读器。支持隐私锁清除工具，可清除OPPO、vivo、三星手机的隐私密码或应用锁；支持手机投屏工具，可将安卓手机的画面实时投屏到电脑显示，并可以通过电脑操控手机；支持手机信息获取工具：可读取小米手机BL版本；可读取华为、vivo手机版本信息；支持114百事通、卡神查询、iUnlocker（苹果手机）、经纬度解析、高精度IP查询、卡号网、站长之家、
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 33 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
网贷天眼、MAC地址查询、百度识图、诚华OCR、快递100、天眼查、贴吧工具箱、社保查询网等查询工具。 25.支持APK分析工具，可导入APK文件，自动分析APK文件的入口信息、加固信息、APP包名、MD5值、文件修改时间、文件大小、版本号、版本名、加固厂商、权限信息；可通过域名查询相关whois信息，包括域名状态、注册服务机构、DNS服务器、注册日期、过期日期、更新日期等；可输入APK证书公钥的HEX数据进行base64转码。 人物画像分析系统 1.支持对导入的数据进行统一多维度数据建模。 2.支持检测是否存在是否存在涉军、涉密、涉黄、涉赌、涉贷、涉毒、涉政、涉邪教、渉境外等违法违规行为。 3.支持对案件持有人和关联社交对象按关键词触发次数进行自动排序，快速发掘命中敏感词的社交对象，并支持查看上下文。 4.支持查看持有人统计画像，可查看持有人基本信息、账号信息、关系信息、资金信息、位置信息等。 5.支持标签报告，可查看已打标签的信息，并导出包含已打标签信息的标签报告。 6.可跨案件搜索案件下账号、短信、聊天、位置、文件、特征标识等信息。 7.支持检材管理,可对系统内的数据检材进行统计和分析。 8.支持聊天记录查阅后标记为
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 34 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
已读状态。 9.支持账号权限管理,可对登录系统的各类用户账号进行权限管理。 10.支持设置数据存储路径。 11.系统内嵌绿色版浏览器，支持用绿色浏览器打开系统。 12.支持灵活的扩容机制，对于单机版支持灵活的动态扩容机制，降低扩容期间的停服时间及不影响原有数据安全。 13.支持同一局域网内的其他终端，可通过访问装有分析系统终端的IP地址，进入系统查看数据。 介质取证系统 1.支持NTFS、Fat16、Fat32、exFAT 、Ext2/Ext3/Ext4、CDFS、UDF、UFS、HFS/HFS+、XFS、APFS、F2FS等文件系统的解析。 2.支持丢失分区恢复、格式化恢复、文件签名恢复及删除恢复等多种删除数据恢复方式。 3.支持内存分析功能，可对磁盘中的虚拟内存、休眠、文件、以及提取的内存镜像进行一键式分析，可提取内存中的账号密码、邮件地址、身份证号码、上网网址、聊天记录、邮件记录、微信密钥、QQ密钥、用户列表、CPU信息、Bitlocker解密密钥、网络连接、进程列表、线程列表、系统池、服务信息、可执行文件版本、内核驱动模块、无线连接DLL、服务ID等信息。 4.支持Windows系统信息提取，包括但不限于操作系统信息、用户信息、驱动信息、设备信息、网卡信息、共享信
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 35 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
息、安装软件信息、开关机时间、系统日志、USB设备使用记录、便签信息等。 5.支持Windows系统中国内外常用浏览器进行解析，包括但不限于IE、搜狗、360安全、360极速、Google、火狐、2345、Edge等、可提取包含上网记录、缓存、Cookies记录、收藏夹、下载记录、搜索记录、登录的邮箱地址、浏览器保存网站密码等信息。 6.支持解析Windows系统中常用即时通讯类聊天工具，包括但不限于微信、QQ、企业微信、钉钉、Telegram等。 7.支持Linux系统信息提取，包括但不限于系统信息、用户信息、开关机时间、安装的软件、系统日志、Nginx日志、Apache日志、宝塔日志等。 8.支持Linux系统痕迹信息提取，包括但不限于命令行历史记录、U盘使用记录、宝塔、Mysql、网络适配器、光盘刻录器、文件浏览器、图片查看器、图片管理器、开机自动运行程序(docker、系统本身)等。 9.支持MAC系统软件痕迹提取，包括但不限于百度云盘、iCloud、iTunes等。 10.支持MAC系统文件信息提取，包括但不限于回收站删除文件列表、文件分类等。 11.支持注册表分析功能。 12.支持镜像生成，可生成包括但不限于*.dd、*.e01格式镜像。 13.支持文件类型管理功能，内置1000种以上的文件分类，
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 36 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
可自动对所有的文件类型进行分类、并能自动解析出加密文件。 14.浏览取证结果时支持跳转到源文件，并自动定位至证据文件页对应位置。 15.浏览取证结果中的附件类数据时，支持查看相关聊天记录上下文。 16.支持关联分析功能，可以对聊天记录、邮件记录中的人物关系进行图型化展示。 17.支持Windows注册表分析，可对磁盘中的注册表文件进行自动加载显示，并且支持按照预设模板进行注册表内容自动分析并且导出分析报告功能。 仿真取证系统 1.支持对历史仿真记录进行管理，支持查看所有历史仿真记录信息包括虚拟机内存大小、处理器数量、操作系统、来源路径、创建时间、案件名称、案件编号等信息。 2.支持自动或手动设置操作系统类型、硬盘接口类型、引导方式、虚拟机网卡模式、虚拟机名称、处理器数量、内存大小。 3.支持对历史仿真记录进行搜索、编辑、启动和批量删除。 4.支持自动重置Linux、MacOS操作系统用户登录密码。 5.支持禁用网卡功能，可禁用虚拟机产生的虚拟网卡；支持手动设置桥接模式、NAT模式或仅主机模式。 数据恢复系统 1.支持对镜像文件和磁盘等对
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 37 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
象进行深度恢复。 2.支持搜索内容的快速检索与分析。 3.支持扫描结果数据统计功能，可对扫描结果进行快速检索与分析。 4.支持从日志中恢复历史记录。 5.支持扫描结果预览模式的切换，数据恢复结果（类型、文件大小、修改日期、文件路径）更直观化。 6.可根据文件类型自动重组。 7.支持全盘物理扫描提取，快速查找现有视频。 8.支持图像文件、音频文件、视频文件、文档文件、网页文件恢复。
53 | 011501006001 | 检材存储柜 | 可对文件、档案、检材介质等物品进行统一管理。 | 套 |  | 2
54 | 011501006002 | 防磁柜 | 用于存储送检物品、存储证据数据的存储介质等，应具备防火、防磁、防静电功能。 | 套 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 38 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
55 | 011501006003 | 设备存放柜 | 根据业务需求及现场尺寸定制。暂定W2500*H750*D600。 材质：均采用E0级以上高密度纤维板，厚薄均匀，无空洞，曲翘变型少，板材厚度公差±0.5mm，成品甲醛含量≤1.5mg/L或甲醛含量≤0.124mg/m3。2. 油漆：环保绿色的品牌，底漆为（PE）不饱和聚脂漆， 面漆为（PU）双成份聚氨脂漆，漆膜硬度达2H~3H之间内部添加耐黄变。且符合国际 E1级环保标准。三底两面工艺，绿色环保净味漆，光滑耐磨，手感好，色泽美观。封边：采用封边精修，物理性能佳，不易变形及开裂，封边细腻，线条均匀，转角过渡自然，从而保证产品美观、大方、实用。3.五金配件均经过酸洗 、磷洗等防锈处理。 | m |  | 2.5
分部小计
电子数据调查室同录监控
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 39 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
56 | 030507008004 | 高清半球形摄像机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° ；焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° ，补光灯类型：红外灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 | 台 |  | 1
57 | 030506001002 | 模拟拾音器 | 1.灵敏度 -41±1dB，动态范围 ≥104dB，过载声压 ≥114dB，信噪比 ≥85dB，传输距离 1000米，拾音范围 R=4米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB），频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 2.DC12V电源适配器，颜色: 黑色 | 台 |  | 1
分部小计
分部小计
数据分析研判区
58 | 030504001002 | 操作终端 | 台式机：i7-14代，32G，1TSSD+1THDD，8G独显，27寸2K屏 | 套 |  | 2
59 | 030504001003 | 操作终端 | 笔记本：Ultra9-275，32G，8G独显，1TSSD，16寸2K屏 | 套 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 40 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
60 | 030504004003 | 明镜大数据可视化分析软件 | 能对央地、金融、公安情报等各类数据进行智能处理，实现数据标准化。融合大量业务专家的经验与智慧，利用内置的纪检监察办案技战法模型，实现对数据的智能分析。包含但不限于以下功能：（带★号条款提供产品截图佐证，提供原厂出具的针对本项目的授权委托书及售后服务承诺函）。 1.数据治理： 1.1匹配清洗：支持用户手动清洗，手动清洗后的数据导入之后，该清洗模板存入后台，下次导入类似的数据自动匹配； ★1.2python脚本清洗：对复杂数据通过Python脚本清洗后入案件管理（提供软件功能截屏）； ★1.3智能去重：基于语义相似度与字段关联性双重校验，自动识别并合并高度重复记录，确保案件数据唯一性与准确性；1.4元数据管理：自动提取、标注及分类数据源结构信息，构建动态更新的元数据目录，支撑后续分析与溯源。 1.4数据质量：数据质量检测，对数据格式进行检测，提示不符合要求的数据，用红色感叹号标出。需要进行清洗规整后再导入； ★2.人员档案：按人整合已导入的执法机关数据、金融机构数据，进行全维数据的提权，从人、银行卡、通信、关系人、保险、理财、房车等多个维度刻画全维的档案信息；（提供软件功能截屏）； 3.话单分析： ★3.1通话时间规律分析：对选择的号码在不同周期（年、 | 套 |  | 2
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 41 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
本页小计
季、月、周、日、时）下的通话规律情况进行分析，展示不同维度下的通信次数及不同通话对手在各周期的通话次数（提供软件功能截屏）； 3.2密切联系人分析：分析指定对象的密切联系人，对其主被叫次数、通话天数、早晚通话、工作日、周末、长时间通话进行统计分析，挖掘潜在特征； ★3.3地点分析：分析指定对象的早晚工作基站，并对其反馈的基站位置确定工作和休息地点（提供软件功能截屏）； 4.账单分析： 4.1资金来源去向：根据多个卡号、时间段、交易金额大小进行资金来源和去向的查找，进行可视化展现； 4.2全网资金流向分析：分析该案中所有交易数据，判断资金的整体流向，并以层级的形式展示； ★4.3理财分析 展示分析对象在一段时间内的全量理财记录，并统计收入与支出变化趋势（提供软件功能截屏）； 4.4存取现分析：查询某个时间段内存取现的交易信息详情； ★4.5交易网点分析：分析指定账号在不同的交易网点的交易次数和交易总金额（提供软件功能截屏）； 4.6同一交易地点分析：分析多张卡在同一交易网点进行交易的卡号； ★4.7调单推荐：未调单账户分析，对尚未调单是卡号角色进行分析，判断是来源，中
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 42 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
转，还是沉淀账户（提供软件功能截屏）； 4.8需提供原厂出具的针对本项目的授权委托书及售后服务承诺函。
分部小计
会商研讨区
61 | 080703004001 | 电视显示屏 | 1.86寸会议一体机，4K触摸屏，带OPS，带可移动支架 | 台 |  | 1
分部小计
公共区域安全
62 | 030507008005 | 高清半球形摄像机 | 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS；最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON）；黑白：0.001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；调节角度：水平：0°~355°，垂直：0~75°，旋转：0~355° ；焦距&视场角：2.7~13.5 mm：水平视场角：96.6°~29.7°，垂直视场角：51.7°~16.7°，对角视场角：114.2°~34° ，补光灯类型：红外灯 最大图像尺寸：2560 × 1440 | 台 |  | 1
63 | 030506001003 | 模拟拾音器 | 1.灵敏度 -41±1dB，动态范围 ≥104dB，过载声压 ≥114dB，信噪比 ≥85dB，传输距离 1000米，拾音范围 R=4米（1kHz@60dB SPL SN≥30dB），频率响应 150Hz～20KHz（1kHz@85dB SPL） 2.DC12V电源适配器，颜色: 黑色 | 台 |  | 1
64 | 030507013001 | 网络硬盘录像机 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机，可满配12TB硬盘 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 43 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
65 | 030507013002 | 监控硬盘 | 专用监控盘-12TB | 片 |  | 4
66 | 030507005001 | 人脸门禁一体机 | 屏幕参数： 7英寸触摸显示屏，屏幕比例9:16，屏幕分辨率600*1024；摄像头参数：采用宽动态200万双目摄像头；认证方式：支持人脸、刷卡（IC卡、手机NFC卡、CPU卡序列号/内容、身份证卡序列号）、密码认证方式，可外接身份证、指纹、蓝牙、二维码功能模块；人脸验证：采用深度学习算法，支持单人或多人识别（最多5人同时认证）功能；支持照片、视频防假；1:N人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；存储容量：本地支持10000人脸库、50000张卡，15万条事件记录；硬件接口：LAN*1、RS485*1、Wiegand * 1(支持双向)、typeC类型USB接口*1、电锁*1、门磁*1、报警输入*2、报警输出*1、开门按钮*1、SD卡槽*1（最大支持512GB）、3.5mm音频输出接口*1；通信方式及网络协议：有线网络；使用环境：IP65，室内外环境（室外使用必须搭配遮阳罩）；安装方式：壁挂安装（标配挂板，适配86底盒）；工作电压： DC12V~24V/2A（电源需另配）； | 台 |  | 3
67 | 030507005002 | 门禁电源 | 输入电压：100-240VAC；输出电压：12VDC；输出电流：4.17A；输出功率：50W；支持蓄电池接入（设备本身不含蓄电池）；工作温度：-10℃-+50℃；工作湿度：＜95%；机箱尺寸：237*285*85mm； | 个 |  | 3
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 44 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
68 | 01B001 | 单门磁力锁 | 锁体主体颜色为：氧化银。最大静态直线拉力：280kg ± 5%*2；断电开锁，满足消防要求；具有电锁状态指示灯（红灯为开锁状态， 绿灯为上锁状态）；支持锁状态侦测信号(门磁)输出：NO/NC/COM接点；工作电压：12V/1040mA 或 24V/520mA；锁体尺寸：长480*宽48.8*厚27.5(mm)；吸板尺寸：长180*宽38.8*高13(mm)；使用环境：室内（不防水）；适用门型：木门、玻璃门、金属门、防火门； | 个 |  | 2
69 | 01B002 | 磁力锁配件 | 选用材料：高强铝合金，表面喷沙，颜色为氧化银。外壳处理：阳极硬化电镀处理适用门型：木门、金属门开门方式：90度内开式门产品重量：1.5kgL型支架尺寸：长480*宽48.8*厚30.4(mm)Z型支架尺寸：长180*宽50*厚50(mm) | 个 |  | 2
70 | 01B003 | 开门按钮 | 开门按钮 结构：塑料面板； | 个 |  | 3
分部小计
分部小计
桌椅
业务受理设备
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 45 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
71 | 011501001001 | 业务受理工作台 | 根据现场尺寸定制，暂定W1500*H750*D800。 1、木质部分采用优质E0级防火板,优质绿色环保产品,(厚度≥0.8mm)贴面，优质PVC(厚度≥2.0mm)封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。 2、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 3、主体框架：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，主体钢板厚度1.2mm,门板厚度1.0mm通风散热系统。 4、散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证 5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 6、屏风：采用高强度铝型材，高度200mm，铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等。 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 46 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
72 | 011501001002 | 人工学椅 | 头枕：可升降角度调节，净重：21.3KG，背框：优质全新 PP 料加纤维； 面料：办公专用尼龙网镂空背配华宇特级网料,扶手：优质全新 PP 料加纤维升降旋转 3D 扶手，坐垫：华宇特级网布，底盘：双手柄豪华底盘，配 3 档锁定功能 气杆：65 电镀沉底升降气杆，脚：350mm 电镀脚，轮子：pu 静音轮 | 把 |  | 1
分部小计
电子数据调查取证设备-工作台等
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 47 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
73 | 011501020001 | 取证工作台 | 根据现场尺寸定制，暂定W1000*H750*D800。 1、木质部分采用优质E0级防火板,优质绿色环保产品,(厚度≥0.8mm)贴面，优质PVC(厚度≥2.0mm)封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。 2、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 3、主体框架：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，主体钢板厚度1.2mm,门板厚度1.0mm通风散热系统。 4、散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证 5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 6、屏风：采用高强度铝型材，高度200mm，铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等。 | 台 |  | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 48 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
74 | 011501001003 | 人工学椅 | 头枕：可升降角度调节，净重：21.3KG，背框：优质全新 PP 料加纤维； 面料：办公专用尼龙网镂空背配华宇特级网料,扶手：优质全新 PP 料加纤维升降旋转 3D 扶手，坐垫：华宇特级网布，底盘：双手柄豪华底盘，配 3 档锁定功能 气杆：65 电镀沉底升降气杆，脚：350mm 电镀脚，轮子：pu 静音轮 | 把 |  | 6
分部小计
数据分析研判区
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 49 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
75 | 011501020002 | 取证工作台 | 根据现场尺寸定制，暂定W1000*H750*D800。 1、木质部分采用优质E0级防火板,优质绿色环保产品,(厚度≥0.8mm)贴面，优质PVC(厚度≥2.0mm)封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。 2、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 3、主体框架：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，主体钢板厚度1.2mm,门板厚度1.0mm通风散热系统。 4、散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证 5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 6、屏风：采用高强度铝型材，高度200mm，铝型材横截面尺寸是根据此款式控制台架构特殊制定制，可安装特制的LCD支架、工作灯、电话架、文件架等。 | 台 |  | 6
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 50 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
76 | 011501001004 | 人工学椅 | 头枕：可升降角度调节，净重：21.3KG，背框：优质全新 PP 料加纤维； 面料：办公专用尼龙网镂空背配华宇特级网料,扶手：优质全新 PP 料加纤维升降旋转 3D 扶手，坐垫：华宇特级网布，底盘：双手柄豪华底盘，配 3 档锁定功能 气杆：65 电镀沉底升降气杆，脚：350mm 电镀脚，轮子：pu 静音轮 | 把 |  | 6
分部小计
会商研讨区
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 51 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
77 | 011501020003 | 会议桌 | 根据现场尺寸定制，暂定W3000*H750*D1200。 1、木质部分采用优质E0级防火板,优质绿色环保产品,(厚度≥0.8mm)贴面，优质PVC(厚度≥2.0mm)封边，具有良好的抗耐磨、抗刻划、耐高温、易清洁等优点，颜色可选配。人坐面也可选用聚氟脂材料制作而成的软三角边或鸭嘴边，，整体厚度不低于25mm，保证操作员工作时手臂自然舒适。 2、工艺流程：均匀数控剪切，平稳冲压，2.5倍内折弯，无焦点焊接，打沙，脱脂，酸洗，防锈磷化，静电喷塑。 3、主体框架：材质为冷轧钢板SGCC冲压折弯成型，主体钢板厚度1.2mm,门板厚度1.0mm通风散热系统。 4、散热：调度控制台底部设计空间大，四周有门，前后门上有散气孔，可实现空气对流通畅，使设备安全性得到有效保证 5、理线：调度控制台内部设计专业的强弱电布线设计，将电源线与信号线使用专业线槽分开布置，确保不互相干扰。 6、整个设备植入了低电压12V的LED蓝色氛围灯（可选其他颜色），使整套设备独特、新颖、科技感十足，也衬托出整个现场环境的现代感及科技感。单独配转换电源及控制开关。灯带外罩采用扩光板或亚克力板，使灯光变得柔和。（灯光亮度可调） | 套 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 第 52 页 共 52 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
78 | 011501001005 | 人工学椅 | 头枕：可升降角度调节，净重：21.3KG，背框：优质全新 PP 料加纤维； 面料：办公专用尼龙网镂空背配华宇特级网料,扶手：优质全新 PP 料加纤维升降旋转 3D 扶手，坐垫：华宇特级网布，底盘：双手柄豪华底盘，配 3 档锁定功能 气杆：65 电镀沉底升降气杆，脚：350mm 电镀脚，轮子：pu 静音轮 | 把 |  | 12
分部小计
分部小计
措施项目
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-12 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5
5 | 索赔与现场签证费 | 0.00
6 | 增值税 | 0.00
合 计 | [5 empty] | —
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
表—12

## 表-12-1 暂列金额表
暂列金额明细表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注
1
合 计 |  |  |  | 0.00 |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
表—12—1

## 表-12-2 材料(工程设备)暂估价及调整表
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 | [5 empty] | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估（元） |  |  | 确认(元) |  |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 |  | 合价 | 单价 | 合价 |  | 单价 | 合价
合 计
注：1.此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中
表—12—2

## 表-12-3 专业工程暂估价及结算价表
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ±(元) | 备注
1
合 计 |  |  | 0.00 |  |  | —
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表—12—3

## 表-12-4 计日工表
计日工表
工程名称：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  |  |  | 标段：黄梅县纪委监委机关大数据办案中心 |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 |  | 单价(元) |  | 合价（元）
1 | 人工
1.1
人工小计
2 | 材料
2.1
材料小计
3 | 施工机具使用费
3.1
施工机具使用费小计
4 | 费用
总 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。
表—12—4